«УТВЕРЖДЕНО» «У Т В Е Р Ж Д А Ю» Постановлением профсоюзного комитета Руководитель учреждения Протокол №____от «__»________2010г _____________(Бокова Л.В.) Председатель профкома: ____________(Казанцева Н.Н) ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности в учреждении ИОТ - 001 - 2010 1. Общие требования пожарной безопасности. 1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестница не загромождать каким - либо оборудованием и предметами. 1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров. 1.4. Двери ( люки ) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок. 1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водоема должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку. 1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступном месте на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние. 1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновение пожара, утвержденный руководителем. 1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности. 1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть. 2. Запрещается. 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 2.2. Курить в помещениях учреждения. 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях. 2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам. 2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющие, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы. 2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 2.7 Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток. 2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные некалиброванные предохранители ( жучки ). 2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа. 2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющих и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня. 3. Действия при возникновении пожара. 3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01. 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю или заменяющему его работнику. 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения. 3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током. «СОГЛАСОВАНО» Ответственный за противопожарное Заместитель руководителя учреждения состояние здания _______(Боровинских И.А.) ___________________(Марянинова Т.И.)