Рассмотрено:                                                                            Утверждаю:

на заседании ПК                                                    Директор МКОУ «Лобановская ООШ» «Протокол № 1  от 30.08.2012 г.                                               _____________ / Бокова Л.В./

Председатель ПК:___________                                            «____» __________ 20_ г.

/ Казанцева Н.Н. /

«____» ____________ 20_ г.

# Инструкция

директора школы,  прибывшего   к  месту  пожара

директор школы,  прибывший  к  месту  пожара,  обязан:

- проверить,  сообщено  ли  в  пожарную  охрану  о  возникновении  пожара;

- осуществлять  руководство  эвакуацией  и  тушением  пожара  до  прибытия

пожарных  подразделений.  В  случае  угрозы  для  жизни  людей  немедленно

организовать  их  спасение,  используя  для  этого  все  имеющиеся  силы  и

средства;

- организовать  проверку  наличия   работников,  эвакуированных  из   здания,  по  имеющимся  спискам;

- выделить для  встречи  пожарных  подразделений  лицо, хорошо  знающее  расположение  подъездных  путей  и  водоисточников.

- удалить  из  опасной  зоны  всех  работников  и  других  лиц,  не  занятых  эвакуацией  людей  и  ликвидацией  пожара;

- при  необходимости  вызвать  к  месту  пожара  медицинскую  и  другие  службы;

- прекратить  все  работы,  не  связанные  с  мероприятиями  по эвакуации  и  ликвидации  пожара;

- организовать  отключение  электро снабжения,  остановку  систем  вентиляции  и  осуществление  других  мероприятий,  способствующих  предотвращению  распространения  пожара;

- обеспечить  безопасность  людей,  принимающих  участие  в  эвакуации  и  тушении  пожара,  от  возможных  обрушений   конструкций,  воздействия  токсичных  продуктов  горения  и  повышенной  температуры,  поражения  электрическим  током  и  т.п.;

- организовать  эвакуацию  материальных  ценностей  из  опасной  зоны;

- информировать  начальника  пожарного  подразделения  о  наличии  людей  в  здании.